●点検・検査業務

| 管理権原者（ ） |
| --- |
| 自衛消防隊長（ 代行者 ） |
| 本部隊 通報連絡班（ ） 初期消火班（ ） 避難誘導班（ ） 応急救護班（ ） 安全防護班（ ） | 地区隊（連絡先 内線 ） 地区隊長（ 代行 ） 通報連絡班（ ） 初期消火班（ ） 避難誘導班（ ） 応急救護班（ ） 安全防護班（ ） |
| 地区隊（連絡先 内線 ） 地区隊長（ 代行 ） 通報連絡班（ ） 初期消火班（ ） 避難誘導班（ ） 応急救護班（ ） 安全防護班（ ） | 地区隊（連絡先 内線 ） 地区隊長（ 代行 ） 通報連絡班（ ） 初期消火班（ ） 避難誘導班（ ） 応急救護班（ ） 安全防護班（ ） |

●防火・防災教育

| 災害発生時の対応（火災、地震等が発生した時の対応） |
| --- |
| ●火災時 ・通報連絡班 １１９番通報、館内への非常放送、関係者への連絡、災害状況の情報収集 ・初期消火班 消火器・屋内消火栓等による消火活動 ・避難誘導班 出火階・直上階の優先避難、非常口の開放、エレベーターによる避難は行わせない ・応急救護班 必要により救護所の設置、逃げ遅れ者の救出、負傷者の応急手当の実施 ・安全防護班 排煙口の操作、防火戸、防火シャッター等の閉鎖 |
| ●震災時 ・身の安全の確保 ・(通)被害状況の把握 ・(通)火災発生時の１１９番通報 ・(応)負傷者等の初期救助、初期救護 ・(応)エレベーターの閉じ込め者の対応 ・(通)従業員家族の安否確認 ・(避)在館者の避難誘導（倒壊危険時） ・(通)一斉帰宅の抑制（交通機関停止時） | ●大規模テロ等発生時 ・身体防護措置の実施 ・(通)１１９番通報（自己事業所で発生時） ・(避)屋外への退避指示、避難誘導 ・(通)行政機関の指示を在館者に伝達 ●大雨又は強風時 ・(安)浸水防止措置の実施 ・(避)在館者の避難誘導（避難を要する時） | ●受傷事故発生時 ・(通)１１９番通報 ・(応)応急手当の実施（ＡＥＤ等） ・(応)必要により救護所の設置 ●ガス漏えい事故発生時 ・(通)ガス会社へ通報 ・(通)１１９番通報 ・(避)火気電気の使用禁止と避難指示 ・(安)緊急遮断弁閉止（ガス漏えいが継続する場合） |

●管理業務

●自衛消防訓練

# Text boxes

別添え (従業員等に周知するために掲示、活用する場合)

消防計画概要　　　　　　　　　　　　　　　　（掲示用）

（連絡先　内線　　　　　）

防火・防災管理者（　　　　　　　）

自衛消防隊長

自衛消防対策

予防対策

（連絡先　内線　　　　　）

本部隊

地区防火担当責任者

（　　　　　　　　）

地区防火担当責任者

（　　　　　　　　　）

防火・防災管理者（　　　　　　　）

火元責任者

（　　　　　　　）

火元責任者

（　　　　　　　）

建物等・消防用設備等

点検・検査員

（　　　　　　　　）

地区防火担当責任者

（　　　　　　　）

火元責任者

（　　　　　　　）

火元責任者

（　　　　　　　）

地区隊

地区隊

地区隊

点検・検査の指導・監督

日常の火災予防

・火気管理

・設備等の維持管理

・出火防止の自主検査

・避難安全の自主検査

（連絡先　内線　　　　）

火元責任者

（　　　　　　　　）

火元責任者

（　　　　　　　　）

（連絡先　内線　　　　　）

（連絡先　内線　　　　）

（連絡先　内線　　　　　）

建物等の定期の自主検査

消防用設備等の自主点検

火災予防運動時期に実施（　　月、　　月）　新入社員教育（　　月、　　月）

火災時の対応の周知

地震時の対応の周知

従業員が守るべき事項の周知

・１１９通報、防災センター連絡

・消火器等による初期消火

・避難要領、避難経路の周知

・身の安全の確保

・出火防止

・出火時の初期消火

・一斉帰宅抑制

・避難施設の維持

・防火設備の維持

・火気管理ルール（喫煙、危険物品、火気使用等）

・消防機関へ報告、連絡

・防火管理維持台帳の整備

・収容人員の管理

・工事中の安全対策の樹立

・火気の使用制限、臨時の火気使用の監督

・放火防止対策

・家具、じゅう器等の転倒落下移動防止措置

総合訓練（　　月、　　月）

避難訓練

通報訓練

安全防護訓練

応急救護訓練

消火訓練

防火区画の設定

排煙設備の操作

部分訓練

（　　　月）

部分訓練

（　　　月）

部分訓練

（　　　月）

部分訓練

（　　　月）

部分訓練

（　　　月）

応急手当

搬送要領

各消火設備の取扱い

避難指示

誘導員の配置

避難路の確保

消防機関への通報

在館者への避難放送