別記様式第７３号（第５９関係）

消防機関へ通報する火災報知設備の概要表

| 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回線種別 | □アナログ □デジタル（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | ― |
| 火 災 通 報 装 置 | 品名・型式 |  |  |  |  |  |  |  | 型式番号 |  |  |  |  | ― | ― |
|  | 製造会社名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | ― |
|  | 設置場所 |  |  |  | 階 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遠隔起動装置 |  |  | 設置場所 | 電話機付 台 |  |  | ⑴ |  |  | ⑵ |  | ⑶ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑷ |  |  | ⑸ |  | ⑹ |  |  |
|  |  |  |  |  | 電話機なし 台 |  |  | ⑴ |  |  | ⑵ |  | ⑶ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ⑷ |  |  | ⑸ |  | ⑹ |  |  |
|  | 選択信号送出装置 （アナログ方式） |  |  |  | □ＤＰ方式（□10ＰＰＳ、□20ＰＰＳ） □ＰＢ方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動火災報知設備連動 |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | ― |
|  | 常用電源 |  |  |  | ＡＣ Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備電源 |  |  |  | ＤＣ Ｖ Ａｈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付属装置（ターミナルアダプター） | 品名・型式 |  |  |  |  |  |  |  | 型式番号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 製造会社名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 種別 |  |  |  | □優先接続型 □優先接続型以外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置場所 |  |  |  | 階 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接続方法 |  | 接続端末機器等 |  | 優先接続型 | □火災通報装置（アナログ） □アナログ端末装置 台 □デジタル端末機器 台 （送受信情報量 kbps） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 型以外 優先接続 | □火災通報装置（アナログ） □アナログ端末装置 □デジタル端末機器 台 （送受信情報量 kbps） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送受信情報量の表示 |  |  |  | □有 □無 （ kbps） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 常用電源 |  |  |  | ＡＣ Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備電源 |  |  |  | ＤＣ Ｖ Ａｈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事者 区分 | 電源工事 |  |  |  |  |  | 配線工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 機器の取付工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事担任者・電話工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考１　項目中□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を

記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。