別記様式

| 容 器 弁 点 検 記 録 票 （社内） |  |  |  |  |  |  |  |  | 件 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点検年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 検 社 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容 器 弁 |  |  |  | 型式別 |  | 区分 | 記 号 |  | 番 号 |  |  | 点 検 数 |  |  |  | 点 検 総 数 |  |  | 判 定 |  |  |  | 点検条件 |  |  |  |  |  | 開 始 時 |  |  | 終 了 時 |  |  | 点 検 者 |  | 印 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格・不合格 |  |  |  |  |  |  | 天 候 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温 度 |  |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  | 点 検 場 所 |  |  |  |  |  |  | 屋内 屋外 |
|  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿 度 |  |  | % |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検項目・内容 |  |  | 型 式 区 分 |  |  |  |  |  |  | 試 料 番 号 （ ）内には、型式区分を記入する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 特記事項 |  |
|  |  |  | A |  | B |  |  | C |  | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) |  |  |
| 1 | 外 観 | 表示 |  |  |  |  |  |  |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |  |
|  |  | 状況 |  |  |  |  |  |  |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |  |
| 2 | 構造・形状・寸法 | 構造及び形状 |  |  |  |  |  |  |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |  |
|  |  | 全長さ（L） | ± mm |  | ± mm |  |  | ± mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全高さ（H） | ± mm |  | ± mm |  |  | ± mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弁箱幅（W） | ± mm |  | ± mm |  |  | ± mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ガス入口径 | ± mm |  | ± mm |  |  | ± mm |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |  |
|  |  | ガス出口径 | ± mm |  | ± mm |  |  | ± mm |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |  |
|  |  | ネックねじ |  |  |  |  |  |  |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |  |
|  |  | 出口ねじ |  |  |  |  |  |  |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |  |
|  |  | 開放器取付ねじ |  |  |  |  |  |  |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |  |
|  |  | ｻｲﾌｫﾝ管取付ねじ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 気密 | 開始時圧力 | MPa |  | MPa |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 終了時圧力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安 全 装 置 | 溶栓下限温度 | ℃ |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加圧力 | MPa |  | MPa |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 封板破壊の有無 |  |  |  |  |  |  |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |  |
|  |  | 溶栓上限温度 | ℃ |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☆破壊圧力 | ～ MPa |  | ～ MPa |  |  | ～ MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＝ （ MPaから破壊までの時間） ＝ ＝ （下限温度から溶栓温度までの時間） (注)☆印は封板式の場合に記載する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☆破壊までの時間 | sec |  | sec |  |  | sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☆平均加圧速度 | MPa/ sec以下 |  | MPa/ sec以下 |  |  | MPa/ sec以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溶栓溶融温度 | ℃ |  | ℃ |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溶融温度までの時間 | min |  | min |  |  | min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均昇温速度 | ℃/min |  | ℃/min |  |  | ℃/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 耐圧 | 開始時圧力 | MPa |  | MPa |  |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 終了時圧力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |