別記様式第８１号（第５９関係）

連結送水管概要表

| 項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方式 |  |  |  | □乾式 □湿式（ブースターポンプ有り・ブースターポンプ無し） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計送水圧力（1.6ＭＰａ以下） |  |  |  |  |  |  |  | ＭＰａ（ブースターポンプ起動時 ＭＰａ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| スプリンクラー設備状況 |  |  |  |  |  | □全階設置 □一部設置（設置階 階） □設置無し |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系統数等 |  |  |  | 系統（□バイパス接続無し □バイパス接続有り） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □連結送水管専用 □屋内消火栓設備兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送水口数 |  |  |  | 双口型 基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放水口位置 |  |  |  | □特別避難階段等の附室 □屋外階段 □屋内階段 □階段等付近 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常用ＥＬＶ |  |  |  | □設置あり □設置無し |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放水口等 設置数 |  |  |  | 階別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 単口形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 双口形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 放水用具 有無 | 有 |  | 有 |  |  | 有 | 有 | 有 |  | 有 | 有 |  | 有 |  | 有 | 有 |  | 有 |  | 有 | 有 | 有 |  |  |
|  |  |  |  |  | 無 |  | 無 |  |  | 無 | 無 | 無 |  | 無 | 無 |  | 無 |  | 無 | 無 |  | 無 |  | 無 | 無 | 無 |  |  |
| 逆止弁 |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | 止水弁 |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | 排水弁 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 配 管 等 | 管 |  |  | □JIS Ｇ3442 □JIS Ｇ3452 □JIS Ｇ3454 Sch40 □その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管継手 | フランジ |  |  | □JIS Ｂ2238 □JIS Ｂ2220 □その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | フランジ以外 |  |  | □JIS Ｂ2301 □JIS Ｂ2311 □JIS Ｂ2312 □その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弁類 |  |  | □JIS Ｋ □JIS以外 Ｋ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防食措置 |  |  | □ライニング管 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管内径 |  |  | □全部100Ａ以上 □100Ａ未満有り（全部 一部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加圧送水装置 | 設置位置 |  |  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 圧力調整装置 |  |  |  |  | □有り □無し |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ポンプ 電動機 |  |  | 吐出量 Ｌ／min×全揚程 ｍ×口径 Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 電圧 Ｖ 出力 ｋＷ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常電源 |  |  | □非常電源専用受電設備 □自家発電設備 □蓄電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配線 |  | 非常電源回路：□耐火電線 □電線管埋設 □その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作回路：□耐熱電線 □電線管埋設 □電線管露出 □その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中間水槽等 |  |  | 中間水槽容量  送水口 個 放水口 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起動装置位置 |  |  | □防災センター等 □送水口直近 □その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 連絡装置等 |  |  | □送水口直近 □防災センター等 □ブースターポンプ室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考１　項目中□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

３　本概要表は、連結送水管試験結果報告書の添付をもって代えることができる。