別記様式第８８号（第５９関係）

厨 　房 　設 　備 　概 　要 　表

| 項 目 |  |  |  |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 |  | 厨房設備［□厨房大無 □厨房小無 □厨房大簡易 □厨房小簡易 □厨房大防火 □厨房小防火 □厨房大併 □厨房小併 □厨房大他 □厨房小他］ |  |  |  |  |
| 工事種別 |  | □新設 □増 設 □全部改設 □一部改設 □移 設 □改 修 □増 改 設 □ その他 |  |  |  |  |
| 建築規模 |  | 高層建築物該非 ［ □非該当（31m以下） □該当（31mを超える）］ |  |  |  |  |
| 設置室 | 区 画 構造等 | 設置位置（ 階 ） 室面積 ㎡ 不燃区画［□区画有り □区画無し □その他］ 開口部［□防火戸 □特定防火設備である防火戸］ |  |  |  |  |
|  | 内 装 | 下地［□特定不燃 □その他（ ）］ 仕上げ［□特定不燃 □その他（ ）］ |  |  |  |  |
| 熱源種別 |  | □液 体［□灯 油 □重 油 □その他の液体］ □気 体［□都市ガス □ＬＰガス □その他の気体］ □固 体［□ま き □石 炭 □その他の固体］ □電 気 □その他（蒸気含む） |  |  |  |  |
| 入力の合計 |  | ㎾ |  |  |  |  |
| 安全装置 |  | 対震装置［□無 □有］ □緊急ガス遮断弁 □自動ガス遮断装置 □過熱防止装置（温度ヒューズ（ ℃）） □その他（ ） |  |  |  |  |
| 天蓋ダクト |  | 天 蓋［材質□鋼板 □ステンレス □その他］ 板厚( ㎜) ダクト［材質□鋼板 □ステンレス □その他］ 板厚( ㎜) |  |  |  |  |
| グリス除去装置 |  | □フィルター［□認定品 □その他］ □エクストラクター □フィルター・エクストラクター併用（２以上の天蓋で併用） □その他 |  |  |  |  |
| 火炎伝送 防止装置 |  | □簡易自動消火装置（［□無 □有］） □ 防火ダンパー □ 簡易自動消火装置・防火ダンパー併用（２以上の天蓋で併用） □その他 |  |  |  |  |
| 燃焼空気 取入口等 |  | 給気口面積（ ㎠） 給気口位置（床面から ㎝） 給気ファン（給気量 ㎥／h） 給気ファン位置（床面から ㎝） |  |  |  |  |
| 耐震装置 |  | 設計用標準震度［耐震クラス□Ｓ □Ａ □Ｂ］ アンカーボルト φ× 本 |  |  |  |  |
| 消火設備 |  | □消火器 □大型消火器 □スプリンクラー設備 □水噴霧消火設備 □泡消火設備 □ハロゲン化物消火設備 □粉末消火設備 □その他（ ） |  |  |  |  |
| 警報設備 |  | □自動火災報知設備 □非常ベル □放送設備 □ガス漏れ警報設備 その他（ ） |  |  |  |  |
| 設備機器 概要等 |  | 厨房設備名 | 据付面積（㎡） | 入 力（kＷ） |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

備考 １　項目中、□欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。