別記様式第９１号 (第５９関係)

変電設備概要表

| 項目 |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 | □高圧変電 □特別高圧変電 □借用変電 |  |  |
| 工事種別 | □新設 □増設 □全部改設 □一部改設 □移設 □改修 □増改設 □その他 |  |  |
| 設置場所(階) | □ 階 □屋上 □屋外 |  |  |
| 電圧 | □6,600 □22,000 □66,000 □その他 Ｖ |  |  |
| 出力 | ｋＶＡ×(□0.8､□0.75､□0.7)＝ ｋＷ |  |  |
| キュービクル該否 | □該当 □非該当 |  |  |
| 非常電源該否 | □該当(非常電源専用受電設備) □非該当(一般変電) |  |  |
| 消火設備 | □消火器 □大型消火器 □ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ □水噴霧 □ＣＯ2 □ハロン □粉 末 □ＩＧ－５５ □ＩＧ－５４１ □窒 素 □ＨＦＣ－２２７ea □ＨＦＣ－２３ □その他 |  |  |
| 保守管理 | □非該当 □自家 □委託 □その他 |  |  |
| 設置室 | 構造 壁 （□耐 火 □準耐火 □不 燃） 天 井（□耐 火 □準耐火 □不 燃） 開口部（□防火戸 □特定防火設備である防火戸) 換 気 □自然換気(□ＦＤ付) □機械換気(ダクト □ＦＤ付 □耐火被覆） ｹｰﾌﾞﾙ等の貫通部（□大臣認定 □不燃区画 □その他 ) 室面積 ㎡ |  |  |
| 電気方式 | □１回線受電 □本線予備線 □ループ受電 □ｽﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ |  |  |
| 機器種別 | □油入変圧器 □乾式ﾓｰﾙﾄﾞ式変圧器 □ｶﾞｽ絶縁式変圧器 □その他の乾式等変圧器 □油･乾混在変圧器 □油入主体変電設備 □乾式主体変電設備 □その他の変電設備 |  |  |
| 設備概要 | 受電用遮断器 （□ＶＣＢ □ＯＣＢ □ＡＣＢ □ＬＢＳ □ＰＦ □その他 ） 主変圧器容量 ３φ３Ｗ ｋＶＡ １φ３Ｗ ｋＶＡ ３φ３Ｗ ｋＶＡ １φ３Ｗ ｋＶＡ ３φ３Ｗ ｋＶＡ １φ３Ｗ ｋＶＡ ＿φ Ｗ ｋＶＡ φ Ｗ ｋＶＡ 進相コンデンサ （□油入 □油入密封方式 □乾式 □ﾓｰﾙﾄﾞ □ｶﾞｽ絶縁 □その他 ） 進相コンデンサの容量３φ３Ｗ ｋＶａｒ× 台 進相コンデンサの容量３φ３Ｗ ｋＶａｒ× 台 リアクトル （□油入 □油入密封方式 □乾式 □ﾓｰﾙﾄﾞ □ｶﾞｽ絶縁 □その他 ） ＶＣＴ（□油入 □乾式 □ﾓｰﾙﾄﾞ □ｶﾞｽ絶縁 □その他 ） 制御用蓄電池のキュービクルの該否（□該 □否） 保護協調に関する説明書添付 （□有 □無） |  |  |
| 耐震措置 | 耐震クラス□Ｓ □Ａ □Ｂ アンカーボルト φ× 本 |  |  |
| 中央監視室等 | □設置有 □設置無 |  |  |
| その他 | 非常電源の認定番号 製造者名 |  |  |

備考１　項目中、□欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

３　火災予防条例（昭和37年東京都条例第65号）第11条の区画ごとに作成すること。

４　キュービクルは、「キュービクル式変電設備等の基準」（昭和50年10月東京消防庁告示第11号）に適合したものを該当とする。