別記様式第７４号（第５９関係）

非常警報設備（非常ベル・自動式サイレン・放送設備）概要表

| 項 目 |  |  |  |  |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □放送設備 | 方式 □専用 □業務兼用 回線数 ／ 回線 |  |  |  |  |  |  |
|  | 増幅器 |  | 型名 認定番号 定格出力 Ｗ 消費電力 Ｗ 設置場所 階 |  |  |  |  |
|  | 操作部 |  |  | 放送区分 □一斉 □階別選択 設置場所 階 |  |  |  |
|  | 遠隔操作器 |  |  | □有 □無、型式 認定番号 設置場所 階 |  |  |  |
|  | 起動装置 |  |  | □押しボタン □発信機 □非常電話 □自火報の感知器連動 |  |  |  |
|  | 非常電話 |  |  | □有 □無 型名 認定番号 子機 台 本機の設置場所 階 |  |  |  |
|  | 自動放送 |  |  | □有 □無 □押しボタン □発信機と連動 起動方式 □非常電話と連動 □自火報の感知器と連動 □手動操作のみ |  |  |  |
|  | スピーカー |  |  | □２線式 □３線式 音量調整器 □有 □無 設置方式 □壁掛 □埋込 □その他 スピーカー型式 □Ｌ級× 個 □Ｍ級× 個 □Ｓ級× 個 |  |  |  |
| ベル □非常 ・ |  | 機器の種別 |  |  | □一体型 □複合装置 □単体型 □その他（ ） 認定番号 |  |  |
| サイレン □自動式 |  | 音響装置 |  |  | 鐘（スピーカー）径 mm 電圧 Ｖ 電流 ｍＡ 設置数 □屋内型 個 □屋外型 個 |  |  |
|  |  | 操作装置 |  |  | □有 □無 回線数 ／ 回線 設置場所 階 |  |  |
| 電 源 非 常 |  | □専用受電設備 ＡＣ Ｖ □蓄電池設備 □据置 □内蔵 □トリクル充電 □浮動充電 Ｖ Ａｈ |  |  |  |  |  |
| 配 線 | 常用電源回路：□露出ケーブル □電線管露出 □電線管埋設 □その他 非常電源回路：□耐火電線 □電線管埋設 □その他 警報回路：□耐熱電線 □電線管露出 □電線管埋設 □その他 弱電回路：□露出ケーブル □電線管露出 □電線管埋設 □その他 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |

備考１　項目中□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

３　本概要表は、非常警報設備試験結果報告書の添付をもって代えることができる。