別記様式第７９号（第５９関係）

排煙設備概要表

| 方式 |  | □自然 □機械（□吸引排煙 □加圧防排煙） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  |  |  | 良 | 否 |
| 排煙機 | 設置位置 | 階 |  |  |  |
|  | 機械室の構造 | 壁 □耐火 □不燃 □その他 |  |  |  |
|  |  | 天井 □耐火 □不燃 □その他 |  |  |  |
|  |  | 開口部 □防火設備 □不燃 |  |  |  |
|  | 排出量 | ／min |  |  |  |
|  | 非常電源 | □非常電源専用受電設備 □自家発電設備 □蓄電池設備 |  |  |  |
|  | 起動装置 | □自動（感知器連動） |  |  |  |
|  |  | □手動 □遠隔操作 |  |  |  |
| 排煙口 | 大きさ | ｍ× ｍ |  |  |  |
|  | 設置位置 | □天井面 □天井直下 □その他（ ） |  |  |  |
|  | 防煙区画の 構造等 | 防煙区画面積 最大  |  |  |  |
|  |  | 防煙画の構造 □耐火 □不燃 □その他（ ） |  |  |  |
| 風道等 | 風道構造 | □耐火 □不燃 □その他（ ） |  |  |  |
|  | 区画ダンパー | □無 □有 種別 |  |  |  |
| 給気機 | 設置位置 | 階 |  |  |  |
|  | 機械室の構造 | 壁 □耐火 □不燃 □その他 |  |  |  |
|  |  | 天井 □耐火 □不燃 □その他 |  |  |  |
|  |  | 開口部 □防火設備 □不燃 |  |  |  |
|  | 給気量 | ／min |  |  |  |
|  | 非常電源 | □非常電源専用受電設備 □自家発電設備 □蓄電池設備 |  |  |  |
|  | 起動装置 | □自動（感知器連動） |  |  |  |
|  |  | □手動 □遠隔操作 |  |  |  |
| 給気口 | 大きさ | ｍ× ｍ |  |  |  |
|  | 設置位置 | □壁 □その他（ ） |  |  |  |
|  | 防煙区画の 構造等 | 防煙区画面積 最大  |  |  |  |
|  |  | 防煙区画の構造 □耐火 □不燃 □その他（ ） |  |  |  |
| 風道等 | 風道構造 | □耐火 □不燃 □その他（ ） |  |  |  |
|  | 区画ダンパー | □無 □有 種別 |  |  |  |
| 消火活動拠点 |  | □特別避難階段の付室、 □非常用エレベーターの乗降ロビー |  |  |  |
|  |  | □その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 風道 | 防火ダンパー □無 ※防火ダンパーは設けないこと |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |

備考１　項目中□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。