## 37-1
第37表 発火源別 | [10 empty] | 火災状況（その1）
(平成22年）
発火源 |  |  | 火災件数 | 発火源 |  | 火災件数 | 発火源 |  |  | 火災件数 | 発火源 |  |  | 火災件数 | 発火源 |  |  | 火災件数 | 発火源 |  |  | 火災件数
合 計 |  |  | 5086 |  | 電子レンジ | 20 |  |  | 洗濯乾燥機 | 3 |  |  | 制御盤 | 2 |  |  | 引掛ローゼット | 1 |  |  | ガステーブル | 35
電気を使用する道具・装置 |  |  | 1079 |  | 換気扇 | 2 |  |  | 電動ミシン | 1 |  |  | 分電盤 | 1 |  |  | ねじ込み接続器 | 1 |  |  | 大型ガスこんろ | 5
| 電熱器 |  | 221 |  | 冷凍庫 | 6 |  |  | 光線治療機 | 2 |  | 電灯・電話等の配線 |  | 200 |  |  | アダプター | 1 |  |  | 簡易型ガスこんろ | 20
|  | 電気こんろ | 16 |  | 冷蔵ショーケース | 7 |  |  | 直流電源装置（ＡＣアダプタ含む） | 1 |  |  | 送電線 | 1 |  |  | ジョイントボックス | 3 |  |  | 給湯器 | 1
|  | 電気クッキングヒータ | 35 |  | 冷水機 | 1 |  |  | コンピュータ（本体） | 5 |  |  | 配電線（高圧） | 22 |  |  | 積算電力計 | 2 |  |  | ガス鉄板焼器 | 1
|  | 電気ポット | 3 |  | ジューサ | 1 |  |  | コンピュータ（モニタ） | 5 |  |  | 配電線（低圧） | 4 |  | 漏電により発熱した部分 |  | 2 |  |  | ガス冷蔵庫 | 1
|  | 電気トースタ | 6 |  | 食器洗器 | 3 |  |  | コンピュータ（プリンタ） | 3 |  |  | き電線（高圧） | 1 |  |  | トタン板継目 | 1 |  |  | ガスファンヒータ | 1
|  | 電子ジャー・ジャー炊飯器 | 3 |  | 扇風機 | 7 |  |  | 携帯電話機 | 1 |  |  | き電線（低圧） | 1 |  |  | 金属と接地線の接触部 | 1 |  |  | 簡易型ガスストーブ | 1
|  | 電気オーブン | 2 |  | 冷房機 | 6 |  |  | 合成樹脂成型機 | 1 |  |  | 引込線（高圧） | 1 |  | 静電スパーク |  | 3 |  |  | 風呂がま | 2
|  | ホットプレート | 1 |  | 冷暖房機 | 22 |  |  | 製本用バインダ | 1 |  |  | 引込線（低圧） | 6 |  |  | 容器内の流動液体によるスパーク | 1 |  |  | ガス溶接器 | 1
|  | 電気なべ | 1 |  | 空気清浄機 | 1 |  |  | 印刷機 | 1 |  |  | 屋外線 | 10 |  |  | 粉体摩擦によるスパーク | 1 |  |  | ガス切断器 | 6
|  | 電気コーヒー沸器 | 1 |  | 除湿機 | 1 |  |  | 電気のり付機 | 1 |  |  | 屋側線 | 1 |  |  | 帯電衣類のスパーク | 1 |  |  | ガスバーナ | 5
|  | 電気湯（茶）沸器 | 2 |  | 加湿機 | 2 |  |  | 送（排）風機 | 4 |  |  | 屋内線 | 39 | ガス・油等を燃料とする道具装置 |  |  | 736 |  |  | ガスハンドトーチ | 2
|  | 電気パン焼器 | 1 |  | ハロゲンヒータ（暖房器具） | 15 |  |  | 研磨機（グラインダ含む） | 15 |  |  | 変電設備内配線 | 1 |  | 都市ガスを用いる道具装置 |  | 598 |  | 油を燃料とする道具装置 |  | 38
|  | 電気温水機 | 4 |  | カーボンヒータ | 11 |  |  | 電動遊技（戯）機器 | 1 |  |  | コード | 70 |  |  | ガスこんろ | 22 |  |  | 石油湯沸器 | 1
|  | 電気フライヤ | 3 |  | 白熱電球 | 14 |  |  | 旋盤 | 1 |  |  | 交通機関内配線 | 29 |  |  | ガステーブル | 359 |  |  | アルコールこんろ | 1
|  | 生ゴミ処理機 | 1 |  | 白熱灯スタンド | 14 |  |  | 裁断機 | 5 |  |  | スパークプラグ | 4 |  |  | 大型ガスこんろ | 97 |  |  | 蒸し器 | 1
|  | 電気ストーブ | 66 |  | 蛍光灯 | 23 |  |  | 自動電圧調整装置 | 2 |  |  | ディストリビュータ | 8 |  |  | ガスレンジ | 21 |  |  | 石油ストーブ | 18
|  | 温風機 | 3 |  | 蛍光灯スタンド | 2 |  |  | 空気圧縮機 | 4 |  |  | イグニッションコイル | 1 |  |  | 大型レンジ | 19 |  |  | 石油ファンヒータ | 1
|  | 電気こたつ | 4 |  | ブラケット | 1 |  |  | 粉砕機 | 2 |  |  | ＡＢＳ（コントロールユニット） | 1 |  |  | ガスオーブン | 5 |  |  | 風呂がま | 2
|  | 電気あんか | 2 |  | シーリングライト | 1 |  |  | 包装機（結束機を含む） | 2 |  | 配線器具関連 |  | 221 |  |  | 回転かまど | 2 |  |  | 内燃機関 | 7
|  | 電気座布団 | 1 |  | ダウンライト | 8 |  |  | 集じん機 | 1 |  |  | タイムスイッチ | 2 |  |  | ガス炊飯器 | 3 |  |  | 溶解がま | 1
|  | カーペット類 | 2 |  | スポットライト | 8 |  |  | 充電式電池 | 3 |  |  | タンブラースイッチ | 4 |  |  | 瞬間湯沸器 | 5 |  |  | 発電機 | 1
|  | オイルヒータ | 3 |  | 投光器 | 2 |  |  | 蓄電池 | 9 |  |  | 押しボタンスイッチ | 3 |  |  | 貯湯式湯沸器 | 1 |  |  | 石油バーナ | 4
|  | 電熱線 | 4 |  | 水銀灯 | 1 |  |  | ニッケルカドミウム電池 | 1 |  |  | 街頭スイッチ | 1 |  |  | 給湯器 | 8 |  |  | トーチランプ | 1
|  | 電気温床線（床暖房等） | 4 |  | 器具外付け安定器 | 3 |  |  | リチウム電池 | 3 |  |  | 調光器 | 5 |  |  | ガス湯沸がま | 1 |  | その他 |  | 16
|  | 電気足温器 | 1 |  | 看板灯 | 4 |  |  | 無停電電源装置 | 6 |  |  | 柱上低圧開閉器 | 5 |  |  | ガス鉄板焼器 | 6 |  |  | アセチレンガス切断器 | 14
|  | 便所用温水温風機（洗浄含む） | 1 |  | ネオン灯配線 | 10 |  |  | 燃料ポンプ | 3 |  |  | 箱開閉器 | 2 |  |  | ガス蒸器 | 1 |  |  | ブタンガストーチバーナ | 2
|  | 電気アイロン | 5 |  | ハロゲンランプ | 5 |  | 電気装置 |  | 74 |  |  | 電磁開閉器 | 4 |  |  | ガスロースタ（無煙を除く） | 1 | 固体燃料を用いる道具装置 |  |  | 26
|  | ヘアードライヤ | 6 |  | メタルハライドランプ | 2 |  |  | 配電用変圧器 | 6 |  |  | 配線用遮断器 | 12 |  |  | 焼鳥炉 | 1 |  | 炭，たどん（練炭）燃料 |  | 21
|  | 鑑賞魚用ヒータ | 10 |  | クリップライト | 9 |  |  | 整流器 | 5 |  |  | 電流制限器 | 5 |  |  | ガスハースグリラ | 1 |  |  | 木炭七厘こんろ | 6
|  | サウナヒータ | 1 |  | クリプトン電球 | 2 |  |  | 充電器 | 2 |  |  | 漏電遮断器 | 16 |  |  | フライヤ | 6 |  |  | 練炭七厘こんろ | 4
|  | 半田ごて | 1 |  | ＬＥＤ | 8 |  |  | 計器用変圧器 | 2 |  |  | 高圧カットアウト | 1 |  |  | 無煙ガスロースタ | 15 |  |  | 魚焼き炉 | 3
|  | 電気溶接器 | 15 |  | テレビ（ブラウン管方式） | 4 |  |  | 計器用変流器 | 1 |  |  | ヒューズホルダ | 3 |  |  | ゆで麺機 | 1 |  |  | 焼肉炉 | 2
|  | シガレットライター | 1 |  | 増幅器 | 2 |  |  | トランス | 6 |  |  | 油入遮断器 | 1 |  |  | ガスストーブ | 7 |  |  | 屋台こんろ，かまど | 1
|  | 小型電気炉 | 1 |  | スピーカー | 1 |  |  | スライダック（調光器含む） | 2 |  |  | 真空遮断器 | 2 |  |  | ガスファンヒータ | 4 |  |  | 無煙ロースタ | 1
|  | 投込湯沸器 | 6 |  | ＬＤ，ＣＤ，ＭＤ，ＤＶＤプレーヤ | 1 |  |  | 抵抗器 | 3 |  |  | 電磁接触器 | 1 |  |  | ガス冷暖房機 | 1 |  |  | ピザ釜 | 1
|  | 電気接着器 | 1 |  | インターホン | 2 |  |  | 単相モータ | 3 |  |  | 差し込みプラグ | 52 |  |  | ガス衣類乾燥機 | 4 |  |  | 練炭火鉢 | 3
|  | 電気恒温器 | 3 |  | テレビ（液晶モニタ式） | 1 |  |  | 三相モータ | 6 |  |  | コンセント | 53 |  |  | 風呂がま | 3 |  | 薪（鉋屑等）燃料 |  | 5
|  | 電気工業用炉 | 1 |  | その他の記録媒体を内蔵又は挿入するプレーヤ | 3 |  |  | セルモータ | 4 |  |  | 電灯付家具、コンセント付家具 | 6 |  |  | ガス切断器 | 1 |  |  | 焼いも炉 | 1
| 電気機器 |  | 358 |  | その他の記録媒体を内蔵又は挿入するレコーダ | 1 |  |  | オルタネータ | 3 |  |  | テーブルタップ | 20 |  |  | ガスバーナ | 3 |  |  | 薫製炉・器 | 1
|  | 電気冷蔵庫 | 13 |  | 洗濯機 | 4 |  |  | コンデンサ（高圧） | 2 |  |  | マルチタップ | 4 |  | プロパンガスを用いる道具装置 |  | 84 |  |  | マントルピース | 1
|  | 電磁調理器 | 14 |  | 鑑賞魚用ポンプモータ | 3 |  |  | コンデンサ（低圧） | 26 |  |  | コードコネクタ | 11 |  |  | ガスこんろ | 3 |  |  | ごみ焼却炉 | 2
注. 治外法権火災を除いています。

## 37-2
第37表 発火源別火災状況（その２）
(平成22年）
発火源 |  |  | 火災件数 | 発火源 |  |  | 火災件数 | 発火源 |  |  | 火災件数
火種 |  |  | 1397 |  |  | ベルト | 1 | 不明 |  |  | 1706
| 裸火 |  | 162 |  |  | プーリ | 1 |  | 不明 |  | 1706
|  | 炭火 | 13 |  |  | ブレーキライニング | 2 |  |  | 不明 | 1706
|  | 線香（仏具用） | 6 |  |  | 車輪 | 2
|  | 蚊取線香 | 10 |  |  | ブレーキドラム | 1
|  | 線香（芳香・アロマテラピー） | 8 |  |  | ブレーキディスク | 1
|  | たき火 | 12 |  |  | ブレーキパッド（シュー） | 2
|  | 焼却火 | 25 |  | 高温の固体 |  | 9
|  | 溶解火 | 1 |  |  | 溶融金属 | 2
|  | ローソク | 21 |  |  | 熱せられた金属製品 | 3
|  | 灯明 | 30 |  |  | 溶融ガラス | 1
|  | ちょうちん | 1 |  |  | 溶融片 | 3
|  | 火のついた紙 | 27 | 自然発火を起こしやすいもの |  |  | 25
|  | 火のついた布 | 1 |  | 自然発火性物質及び禁水性物質 |  | 4
|  | 火のついたゴミ | 3 |  |  | アルカリ金属・アルカリ土類金 | 1
|  | 火のついた油等 | 4 |  |  | りん | 1
| たばことマッチ |  | 1064 |  |  | 石灰 | 2
|  | たばこ | 773 |  | 自己反応性物質 |  | 2
|  | マッチ | 48 |  |  | セルロイド | 1
|  | ライター | 243 |  |  | 金属のアジ化物 | 1
| 火花 |  | 138 |  | 酸化性液体 |  | 1
|  | ブレーキの火花 | 2 |  |  | 硫酸 | 1
|  | 車両等の衝撃火花 | 10 |  | その他の自然発火しやすいもの |  | 18
|  | 金属と金属の衝撃火花 | 125 |  |  | 油布 | 7
|  | 金属と非金属の衝撃火花 | 1 |  |  | 揚げ玉 | 2
| 再燃により出火しやすいもの |  | 33 |  |  | 揚げかす | 6
|  | 取灰 | 4 |  |  | 塗料かす | 1
|  | 消したはずの炭 | 4 |  |  | 野積みのごみ | 2
|  | 寝具類 | 13 | 危険物品 |  |  | 44
|  | 消したはずの木材・廃材 | 4 |  | 火薬類 |  | 43
|  | 消したはずの紙・製品 | 1 |  |  | 花火（玩具用） | 38
|  | 消したはずの繊維・製品 | 7 |  |  | 発煙筒 | 5
高温の固体 |  |  | 60 |  | 酸化性気体 |  | 1
| 高温の気体で熱せられたもの |  | 38 |  |  | 酸素 | 1
|  | 煙突 | 2 | 天災 |  |  | 13
|  | 排気筒 | 1 |  | 雷 |  | 7
|  | 煙道 | 1 |  |  | 間接雷 | 7
|  | 排気管 | 29 |  | レンズ類 |  | 6
|  | 触媒装置 | 4 |  |  | 凸レンズ | 3
|  | 過給機（ターボチャージャ） | 1 |  |  | 凹面鏡 | 1
| 摩擦により熱せられたもの |  | 13 |  |  | 反射板 | 2
|  | 軸受（ベアリング含む） | 2
|  | クラッチ | 1