様式２号

物品販売店舗等の検証実施結果記録表

１　検証対象物概要

| 名称 |  | 所在 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 |  | 出火想定階 | 階 |
| 検証実施 年月日時間 | 年 月 日 時 分～ 時 分 | 検証責任者 連絡電話 | 氏 名 ℡ |

２　各区画ごとの限界時間

| 区画別 | 場所 | 限界時間 |
| --- | --- | --- |
| 出火区画 | 区 画 | 分 |
| ※１ 隣接区画 |  | 分 |
| ※２ 隣接区画（階段） | 階 段 | 分 |
| 竪穴隣接区画 | 階～ 階 | 分 |
| ※１ 隣接区画が階段のみの場合は、区画別、場所欄を斜線で抹消してください。 なお、当該隣接区画が複数ある場合は、「場所」欄に名称（例；Ａ、Ｂ区画）を簡記してください。 ※２ 階段が複数ある場合は、「場所」欄に名称（例；東、西階段）を簡記してください。 |  |  |

３　区画ごとの避難所要時間（算定結果による）

| 区画別 | 場所 | 算 定 時 間 |
| --- | --- | --- |
| 出火区画の避難所要時間 | 区 画 | 分 秒 |
| ※１ 隣接区画の避難所要時間 | 区 画 | 分 秒 |
| ※１ 隣接区画の避難所要時間 | 区 画 | 分 秒 |
| 隣接区画(階段)の避難所要時間 | 階 段 | 分 秒 |
| ※２ 隣接区画(階段)の避難所要時間 | 階 段 | 分 秒 |
| ※３ 竪穴隣接区画の避難所要時間 | 階 | 分 秒 |
| ※３ 竪穴隣接区画の避難所要時間 | 階 | 分 秒 |
| ※３ 竪穴隣接区画の避難所要時間 | 階 | 分 秒 |
| ※３ 竪穴隣接区画の避難所要時間 | 階 | 分 秒 |

※１　隣接区画が階段のみの場合は、区画別、場所欄を斜線で抹消してください。

なお、当該隣接区画が３箇所以上ある場合は、適宜欄外に記入、又は別紙に記入し貼付してください。

※２　隣接区画（階段）が１箇所のみの場合は、区画別、場所欄を斜線で抹消してください。

なお、当該隣接区画（階段）が３箇所以上ある場合は、適宜欄外に記入、又は別紙に記入し貼付してください。

※３　竪穴隣接区画が５箇所以上ある場合は、適宜欄外に記入、又は別紙に記入し貼付してください。

４　検証時の参加人数（事業所側）

延べ　　約　　　　　人

５　検証結果対応時間チェック

| 測定項目 |  | 測 定 場 所 | 測定方法 | 自動火災報知 設備作動から の経過時間 | ＞ＯＲ＜ | 限界時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 避難の指示 （注１） | 出火区画 |  | 階の責任者又は避難指示放送による避難指示が終わった時点 | 分 秒 |  | 分 |
|  | ※１ 隣接区画 |  |  | 分 秒 |  | 分 |
|  | ※１ 隣接区画 |  |  | 分 秒 |  |  |
|  | 隣接区画（階段） | 階段 |  | 分 秒 |  |  |
|  | ※２ 隣接区画（階段） | 階段 |  | 分 秒 |  |  |
|  | ※３ 竪穴隣接区画 | 階 |  | 分 秒 |  | 分 |
|  | ※３ 竪穴隣接区画 | 階 |  | 分 秒 |  |  |
|  | ※３ 竪穴隣接区画 | 階 |  | 分 秒 |  |  |
|  | ※３ 竪穴隣接区画 | 階 |  | 分 秒 |  |  |
| 対応事項の 終了 | 出火区画 |  | 対応事項が区画内において終了した時点 | 分 秒 |  | 分 |
|  | ※１ 隣接区画 |  |  | 分 秒 |  | 分 |
|  | ※１ 隣接区画 |  |  | 分 秒 |  |  |
|  | 隣接区画（階段） | 階段 |  | 分 秒 |  |  |
|  | ※２ 隣接区画（階段） | 階段 |  | 分 秒 |  |  |
|  | ※３ 竪穴隣接区画 | 階 |  | 分 秒 |  | 分 |
|  | ※３ 竪穴隣接区画 | 階 |  | 分 秒 |  |  |
|  | ※３ 竪穴隣接区画 | 階 |  | 分 秒 |  |  |
|  | ※３ 竪穴隣接区画 | 階 |  | 分 秒 |  |  |

注１　避難の指示については、一斉避難が計画されている場合には出火区画、隣接区画及び竪穴隣接区画がほぼ同一時間になることを確認する。また順次避難が計画されている場合には、出火区画の避難者が階段内の混雑により避難が停滞しない程度の時間差がとれているかを確認する。

※１　隣接区画が階段のみの場合は、測定場所欄を斜線で抹消してください。

なお、当該隣接区画が３箇所以上ある場合は、適宜欄外に記入、又は別紙に記入し貼付してください。

※２　隣接区画（階段）が１箇所のみの場合は、測定場所欄を斜線で抹消してください。

なお、当該隣接区画（階段）が３箇所以上ある場合は、適宜欄外に記入、又は別紙に記入し貼付してください。

※３　竪穴隣接区画が５箇所以上ある場合は、適宜欄外に記入、又は別紙に記入し貼付してください。

| 消防職員 | 職 氏名 他 名 |
| --- | --- |