避難訓練の実施要領

| 実施項目 | 実施内容 |
| --- | --- |
| 想定 | ⑴ 火災、地震の災害を決める。 ⑵ 出火場所、避難経路、使用する階段を決める。 ⑶ けが人、避難を要する者の数を決める。 |
| １ 避難の指示 | ⑴ 放送設備、非常ベル、自動火災報知設備で避難開始の指示を伝える。 ⑵ 放送設備、インターホン等で災害の内容と避難経路、使用する階段を具体的に指示する。 |
| ２ 誘導員の配置 | ⑴ 次の場所に誘導員の配置を行う。 ・ 階段入口付近 ・ 通路角 ・ エレベーター付近 ・ エスカレーター付近 ・ 避難場所 ⑵ メガホン、携帯用拡声器、旗等を活用する。 |
| ３ 非常口の開放、避難路の確保 | ⑴ 開錠の操作を行い、非常口を開放する。 ⑵ エレベーター、エスカレーターの使用禁止を周知する。 ・ 必要に応じてエレベーター、エスカレーターの停止操作、非常用エレベーターの消防運転を行う。 ⑶ 防火区画、防煙区画、排煙区画の形成の確認操作をする。 ・ 必要に応じて区画の形成、排煙の操作を行う。 ⑷ 避難障害物の除去等避難路の確保を行う。 |
| ４ 避難誘導 | ⑴ 避難を誘導する。 ⑵ メガホン、携帯用拡声器、旗等を活用し、先導する。 ⑶ 介助を要する者の搬送を行う。 |
| ５ 避難の確認 | ⑴ 逃げ遅れ者の有無、避難した者の状況確認を行う。 ・ けが人の受傷程度、人数の状況を調べる。 ⑵ 必要に応じて救護所の設置、応急措置を行う。 ⑶ 状況を自衛消防隊本部に連絡する。 |
| ６ 避難器具等の設定 | ⑴ 避難器具等の設定を行う。 ⑵ 避難器具等を使用した避難を行う場合は、事前の安全確認を行う。 |