
別記様式第36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       （その１）
	特定駐車場用泡消火設備点検票

	名称
	
	防火
管理者
	

	所在
	
	立会者
	

	点検種別
	機器・総合
	点検年月日
	年　　月　　日　～　　　年　　月　　日

	点検者
	氏名
	点検者
所属会社
	社名　　　　　　　　　　　　　　TEL

	
	
	
	住所

	点検　　設備名
	ポンプ
	製造者名
	電動機
	製造社名

	
	
	型式等
	
	型式等

	点検項目
	点検結果
	措置内容

	
	種別・容量等の内容
	判定
	不良内容
	

	機器点検

	水源
	貯水槽
	種別
	
	
	

	
	水量
	m3
	
	
	

	
	水状
	
	
	
	

	
	給水装置
	
	
	
	

	
	水位計
	
	
	
	

	
	圧　　 　力　 　　計
	
	
	
	

	
	バルブ類
	
	
	
	

	加圧送水装置
	電動機の制御装置
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	外形
	
	
	
	

	
	
	表示
	
	
	
	

	
	
	電圧計・電流計
	Ｖ       Ａ
	
	
	

	
	
	開閉器・スイッチ類
	
	
	
	

	
	
	ヒューズ類
	Ａ
	
	
	

	
	
	継電器
	
	
	
	

	
	
	表示灯
	
	
	
	

	
	
	結線接続
	
	
	
	

	
	
	接地
	
	
	
	

	
	
	予備品等
	
	
	
	


備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
別記様式第36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  特定駐車場用泡消火設備（その２）
	加圧送水装置
	起動装置
	起動用水圧開閉装置
	圧力スイッチ
	設定圧力    　 MPa
	
	
	

	
	
	
	起動用圧力タンク
	MPa
	
	
	

	
	
	
	機能
	作動圧力  　   MPa
	
	
	

	
	
	装置
火災感知
	感知器
	専用　　兼用
	
	
	

	
	電動機
	外形
	
	
	
	

	
	
	回転軸
	
	
	
	

	
	
	軸受部
	
	
	
	

	
	
	軸継手
	
	
	
	

	
	
	機能
	
	
	
	

	
	ポンプ
	外形
	
	
	
	

	
	
	回転軸
	
	
	
	

	
	
	軸受部
	
	
	
	

	
	
	グランド部
	
	
	
	

	
	
	連成計・圧力計
	
	
	
	

	
	
	性能
	MPa  　　L/min
	
	
	

	
	呼水装置
	呼水槽
	L
	
	
	

	
	
	バルブ類
	
	
	
	

	
	
	自動給水装置
	
	
	
	

	
	
	減水警報装置
	
	
	
	

	
	
	フート弁
	
	
	
	

	
	性能試験装置
	
	
	
	

	
	高架水槽方式
	
	
	
	

	
	圧力水槽方式
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
別記様式第36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  特定駐車場用泡消火設備（その３）
	減圧のための措置
	
	
	
	

	配　管　等
	管・管継手
	
	
	
	

	
	支持金具・つり金具
	
	
	
	

	
	バルブ類
	
	
	
	

	
	ろ過装置
	
	
	
	

	
	逃し配管
	
	
	
	

	
	流水検知装置二次側配管
（予作動式のものに限る。）
	
	
	
	

	
	末端試験弁
	
	
	
	

	
	混合装置試験弁
	
	
	
	

	
	標識
	
	
	
	

	泡消火薬剤貯蔵槽等
	消火薬剤貯蔵槽
	
	
	
	

	
	消火薬剤
（型式番号）
	（泡第　　～　　号）
	
	
	

	
	圧力計
	
	
	
	

	
	バルブ類
	
	
	
	

	及び加圧送液装置
泡消火薬剤混合装置
	外形
	
	
	
	

	
	泡消火薬剤混合装置
	
	
	
	

	
	加圧送液装置
	
	
	
	

	泡水溶液ヘッド等
閉鎖型
	外形
	
	
	
	

	
	感知障害
	
	
	
	

	
	放射障害
	
	
	
	

	
	未警戒部分
	
	
	
	

	
	適応性
	
	
	
	

	水溶液ヘッド等
開放型泡
	外形
	
	
	
	

	
	放射障害
	
	
	
	

	
	未警戒部分
	
	
	
	

	感知継手等
	外形
	
	
	
	

	
	感知障害
	
	
	
	

	
	未警戒部分
	
	
	
	

	
	適応性
	
	
	
	

	一斉開放弁（電磁弁等を含む）
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
別記様式第36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   特定駐車場用泡消火設備（その４）
	流　水　検　知　装　置
	バルブ本体等
	MPa
	
	
	

	
	リターディング・チャンバー
	
	
	
	

	
	圧力スイッチ
	設定圧力　作動圧力
	
	
	

	
	
	     MPa   　　MPa
	
	
	

	
	音響警報装置・表示装置
	
	
	
	

	
	減圧警報装置
	
	
	
	

	泡　ヘ　ッ　ド
	外形
	
	
	
	

	
	泡放出障害
	
	
	
	

	
	未警戒部分
	
	
	
	

	耐震措置
	
	
	
	

	制　　　御　　　盤
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	外形
	
	
	
	

	
	電圧計
	
	
	
	

	
	表示
	
	
	
	

	
	予備品等
	
	
	
	

	
	スイッチ類
	
	
	
	

	
	ヒューズ類
	
	
	
	

	
	表示灯
	
	
	
	

	
	結線接続
	
	
	
	

	
	接地
	
	
	
	

	
	予備電源及び非常電源
	電源の自動
切替機能
	
	
	
	

	
	
	端子電圧・容量
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
別記様式第36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   特定駐車場用泡消火設備（その５）
	総合点検

	起動性能等
	
	
	
	

	放射圧力
	MPa
	
	
	

	希釈容量濃度
	％
	
	
	

	発泡倍率
	倍
	
	
	

	25％還元時間
	Sec
	
	
	

	備　　　　　　　　考
	

	測定機器
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
PAGE  

