別記様式第６７号（第５９関係）

スプリンクラー設備の概要表

| 項 目 | 良 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 水源 | 専用・兼用 | 種別 | 地下ピット・床置き・その他（ ） | 有効水量（当該設備用） | ㎥（ ㎥） |  |  |
| 加圧送水装置 | ポンプ方式 | ポンプ、電動機 | 専用・兼用 | 口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力 |  |  |
|  |  |  | 電圧 | Ｖ | （φ）× （Ｌ／min）× （ｍ）× （ｋＷ） |  |  |
|  |  | 呼水装置 | 有・無 | 有効容量 | Ｌ | 減水警報の表示場所 |  |  |  |
|  |  | 起動用圧力タンク | 有・無 | 容量 | Ｌ | ポンプの設置場所 |  |  |  |
|  | 高架水槽方式 | 有効落差 ｍ | 圧力水槽方式 | 加圧圧力 | ＭＰa | 内容積 | ㎥ |  |  |
| スプリンクラーヘッド等 | 閉鎖型（高感度）(温度 ℃× 個・ｒ＝ )・(温度 ℃× 個・ｒ＝ ) 閉鎖型（標準型）(温度 ℃× 個)･(温度 ℃× 個) 小区画型 (温度 ℃× 個)･(温度 ℃× 個) 側壁型 (温度 ℃× 個)･(温度 ℃× 個) 開放型 （ 個・警戒場所 ・警戒区域数 ）・補助散水栓 個 | 減圧弁 |  |  |
|  |  | 有・無 |  |  |
| 設備の方式 | 湿式・乾式・予作動式（湿・乾） | 自動警報装置 | 流水検知装置 Ａ 個・圧力検知装置 個 |  |  |
| 起動装置 | ポンプ起動方式 | 起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他（ ） |  |  |
|  | 起動感知方式 | スプリンクラーヘッド・感知器・その他（ ） | 手動式開放弁 |  |  |
| 一斉開放弁 | Ａ 個 | 電動弁等 | Ａ 個 |  |  |
| 配管 | 管 | 立上がり管口径 Ａ | 材質 ＪＩＳＧ（ ） | 専用・兼用（ 設備） |  |  |
|  | 弁類 | 止水弁 ＪＩＳ（ ） | 逆止弁 ＪＩＳ（ ） | その他（ ） |  |  |
| 放水型ヘッド | 警戒場所 |  | 固定式（ 個）・可動式（ 個） | 一斉開放弁 Ａ 個 |  |  |
|  | ポンプ方式 | ポンプ、電動機 | 専用・兼用 | 口径 ×吐出量 ×全揚程 ×出力 |  |  |
|  |  |  | 電圧 | Ｖ | （φ）× （Ｌ／min）× （ｍ）× （ｋＷ） |  |  |
|  |  | 呼水装置 | 有・無 | 有効容量 | Ｌ | 減水警報の表示場所 |  |  |  |
|  |  | 起動用圧力タンク | 有・無 | 容量 | Ｌ | ポンプの設置場所 |  |  |  |
|  | 起動感知方式 | 感知器（煙・定温・差動・炎）・走査型の感知部・その他（ ） |  |  |
|  | 通常の起動方式 | 自動式・手動式 | 現地操作盤 | 有・無 | 排水措置 | 有・無 | 火災時優先ITV | 有・無 |  |  |
|  | 配管 | 管 | 立上がり管口径 Ａ | 材質 ＪＩＳＧ（ ） | 専用・兼用（ 設備） |  |  |
|  |  | 弁類 | 止水弁 ＪＩＳ（ ） | 逆止弁 ＪＩＳ（ ） | その他（ ） |  |  |
| ポンプ ブースター | ポンプ、 電動機 | 電圧 口径 ×吐出量 ×全揚程 ×出力 | 中間水槽の場所・容量 |  |  |
|  |  | Ｖ （φ）× （Ｌ／min）× （ｍ）× （ｋＷ） | ／  |  |  |
|  |  | Ｖ （φ）× （Ｌ／min）× （ｍ）× （ｋＷ） | ／  |  |  |
| 圧装置 補助加 | ポンプ、 電動機 | Ｖ （φ）× （Ｌ／min）× （ｍ）× （ｋＷ） |  |  |
|  |  | Ｖ （φ）× （Ｌ／min）× （ｍ）× （ｋＷ） |  |  |
| 送水口 | 双口型 個 | 場所 |  |  |  |
| 電 源 | 常用 電源 | 単相・三相 ＡＣ Ｖ 電灯回路・動力回路 |  |  |
|  |  | ＤＣ Ｖ Ａｈ | 充電方式 | トリクル・浮動 | 使用別 | 専用・共用 |  |  |
|  | 非常 電源 | 自家発電設備 | 単相・三相 ＡＣ・ＤＣ Ｖ ｋＶＡ | 使用別 | 専用・共用 |  |  |
|  |  | 蓄電池設備 | ＤＣ Ｖ Ａｈ | 充電方式 | トリクル・浮動 | 使用別 | 専用・共用 |  |  |
|  |  | 非常電源専用受電設備 | 単 相・三 相 ＡＣ Ｖ |  |  |
| 配 線 | 常用電源回路 非常電源回路 警報回路 その他の回路 | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） ＩＶ電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管・その他（ ） |  |  |
| その他 |  |  |  |

備考１　選択肢の併記してある欄は、該当事項を丸で囲むこと。

２　良否欄は、記入しないこと。