別記様式第６８号（第５９関係）

不活性ガス消火設備 ・ハロゲン化物消火設備

粉末消火設備（消火剤種類：　　　　　　　 ）

| 項 目 | 良 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 放出方式 | 全域放出方式・局所放出方式・移動式 | 制御盤設置位置 |  |  |  |
| 貯蔵容器等 | 蓄圧（高圧式・低圧式・その他（ ））・加圧 |  |  |
| 起動方式 | 手動電気式・手動ガス式・自動式 | 自動起動用感知部 | 自火報感知器兼用・消火設備専用 |  |  |
| 音響警報 | 音声・サイレン・音声＋サイレン・ブザー・その他（ ） |  |  |
| 放出表示灯 | 設置個数 | か所 | 回転灯等 | か所 | 赤色表示灯 | 専用・兼用 |  |  |
| 消火薬剤 | 種別 |  | 設置場所 |  |  |  |
|  | 容器別数量 | ㎏・×容器本数 本＝ ㎏・ ㎏・×容器本数 本＝ ㎏・ | 総数量 ㎏・ |  |  |
| 加圧用ガス | 窒素ガス・二酸化炭素 | 数量 ・Ｌ・㎏ | 容器本数 本 |  |  |
| 配 管 | 管 | ＪＩＳ（ ） |  |  |
|  | 弁類 | 種 別 | 選択弁 | 放出弁 | 減圧弁 | 閉止弁 | そ の 他 |  |  |
|  |  | 最高使用圧力ＭＰa |  |  |  |  |  |  |  |
| 放出区域 | 区域数 区 域 | 最大放出面積  | 放出率 ㎏／sec | 最大放出体積  |  |  |
|  |  | 最大放出面積  | 放出率 ㎏／sec | 最小放出体積  |  |  |
| 移動式消火設備の数等 | 防護区域名 ・ 区域・ ㎏× 箇所 |  |  |
| 電 源 | 常用電源 | 単相・三相 ＡＣ Ｖ 電灯回路・動力回路 |  |  |
|  |  | ＤＣ Ｖ Ａｈ | 充電方式 | トリクル・浮動 | 使用別 | 専用・共用 |  |  |
|  | 非常電源 | 自家発電設備 単相・三相 ＡＣ・ＤＣ Ｖ ｋＶＡ | 使用別 | 専用・共用 |  |  |
|  |  | 蓄電池設備 | ＤＣ Ｖ Ａｈ | 充電方式 | トリクル・浮動 | 使用別 | 専用・共用 |  |  |
| 配 線 | 常用電源回路 非常電源回路 警報回路 その他の回路 | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） ＩＶ電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管・その他（ ） |  |  |
| 放出区域（ ） | 放出区域名 |  | 日常の人の出入 | 有・無 | 日常の起動方式 | 自動・手動 |  |  |
|  | 床面積 | 容積 | 必要消火剤量 | 設置消火剤量 | 貯蔵容器本数 | 放射時間 | 遅延時間 |  |  |
|  |  |  |  | ・ | ・× 本 | 秒 | 秒 |  |  |
|  | 開口部 | 換気装置 | 排出措置 | ガス等の排出場所 |  |  |
|  | 有（閉）・無 | 有（閉）・無 | 固定機械（専用・兼用）・ポータブルファン・その他（ ） |  |  |  |
|  | 自動起動感知部 | 専用感知部(種別： )･自火報兼用(種別： ) | 避圧口 | 無・有（ ㎠） |  |  |
|  | 開口部等 （移動式の 場合） | 開口部の大きさ | （常時開・他）  | 床面積に対する開口部の割合 | ％ |  |  |
|  |  | 開口部の位置等 |  | 火災のとき煙が著しく充満するおそれがない | 該・非 |  |  |
| その他 |  |  |  |

備考１　選択肢の併記してある欄は、該当事項を丸で囲むこと。

２　良否欄は、記入しないこと。

# Text boxes

の概要表